Naziv ponuđača :

Adresa:

telefon :

telefaks :

matični broj:

PIB:

Tekući račun :

e-mail:

Direktor ili lice ovlašćeno za zastupanje :

Na osnovu poziva za dostavljanje ponuda za nabavku radova na izradi i ugradnji elemenata enterijera i pratećih zanatskih radova u konferencijskoj i vebinar sali i prostoru ispred sala na 11. spratu i u sali na 10. spratu, za potrebe Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije i Projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“, dostavljamo:

P O N U D U

Br.      od ............. godine

Izrada i ugradnja elemenata enterijera i pratećih zanatskih radova u konferencijskoj sali, maloj konferencijskoj sali, prostoru ispred sala na 11. spratu i u sali na 10. spratu poslovnih prostorija SKGO

| 1. | KONFERENCIJSKA SALA NA 11. SPRATU | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena u rsd bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Pažljiva demontaža svih elemenata na plafonu (svetiljke, zvučnici, projekciona platna , projektor, kamere). Sve elemente potrebno je predati investitoru ili odneti na mesto koje investitor odredi. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Demontaža prozorskih klupica od profilisanog al. lima i odvoženje na deponiju. Obračun po m'. | m' | 24.00 |  |  |
| 3 | Demontaža postojećih rolo zavesa, njihovo zaštićivanje i odlaganje do ponovne ugradnje. | kom | 17.00 |  |  |
| 4 | Detaljna zaštita podova rebrastim kartonom i PE folijom pre početka izvođenja građevinsko-zanatskih radova. | m2 | 58.10 |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Izrada monolitnog spuštenog plafona od gips-kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji, visina spuštanja h= sa bandažiranjem i sa ugradnjom ivičnih lajsni. Uračunato i odlaganje bočno po obodu. | m2 | 54.22 |  |  |
| 2 | Gletovanje (2 ruke) i krečenje plafona disperzivnom belom bojom. | m2 | 54.22 |  |  |
| 3 | Sitne popravke, delimično gletovanje i krečenje postojećih zidova disperzivnom bojom u tonu po izboru dizajnera. | m2 | 18.00 |  |  |
| 4 | Stolarska popravka, priprema (brušenje i gletovanje) i bojenje dvokrilnih vrata dim.180/205cm na ulazu u salu mat. bojom u tonu po izboru dizajnera. U cenu uračunata demontaža postojećih kvaka i đildova ,nabavka i postavljanje novih. | kom | 1.00 |  |  |
| 5 | Svakodnevno čišćenje prostora za vreme izvođenja radova i završno čišćenje prostora. | paušal | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivanje postojećih elektroinstalacija rasvete i utičnica kao priprema za adaptaciju u skladu sa novoprojektovanim rešenjem. Obračun paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Isporuka, montaža i povezivanje napojnog "halogen free" kabla za napajanje novih strujnih kola koja se izvlače iz razvodne table tipa |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5mm² | m1 | 30.00 |  |  |
|  | N2XH-J 3x1,5mm² | m1 | 60.00 |  |  |
|  | Obujmice, gibljiva creva i sitan instalacioni materijal | paušal | 1.00 |  |  |
| 3 | Montaža svetiljki. Nabavku svetiljki vrši investitor. |  |  |  |  |
|  | - ugradne linearne | kom | 8.00 |  |  |
|  | - ugradne panik | kom | 1.00 |  |  |
| 4 | Zamena elektro galanterije utičnice i prekidači | paušal | 1.00 |  |  |
| 5 | Montaža postojeće opreme slabe struje i sistema tehničke zaštite | paušal | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
| IV | ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka materija izrada i montaža maski za radijatore od medijapana 18mm, bojenog po želji naručioca. Paneli montažno-demontažni, na čeličnoj konstrukciji kutija 25x25mm, prema crtežima. Uz postavku maski, neophodno je ukloniti postojeću prozorsku dasku i zameniti je pločom od medijapana debljine 18mm, bojenog po želji naručioca. Opciono ugraditi ventilacione rešetke iznad radijatora. Tačne dimenzije pre izrade proveriti na licu mesta. Količina u dužnom metru. ZID A - 244cm x 114cm ; ZID B - 380cm x 101cm ( Dva simetrična zida) ; ZID C - 372cm x 101cm (Dva simetrična zida) ; ZID D - 645cm x 101cm . Obračun po m2. | m1 | 24.00 |  |  |
| 2 | Nabavka materijala i oblaganje stubova univerom u dezenu po izboru naručioca. Dva centralna se oblažu od poda do plafona univerom 18mm dezena po želji naručioca. Oblogu postaviti na drvenu podkontrukciju. Debljinom podkonstrukcije nivelisati ravan finalne obloge sa maskom za radijatore. Stubovi dim. 35x35x300cm. Dva stuba u uglu prostorije obložiti univerom 18mm dezena po želji naručioca. Oblogu postaviti na drvenu podkontrukciju. Oblogu postaviti od prozorske daske do plafona. Dim.35x35x200cm . | m2 | 9.10 | 62.00 |  |
| 3 | Izrada okvira staklenog otvora prostorije za prevodioca od univera u istom dezenu kao obloge stubova. | paušal | 1.00 | 80.00 |  |
|  | UKUPNO ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI KONFERENCIJSKA SALA NA 11 SPRATU |  |  |  |  |

| 2. | PROSTOR ISPRED ULAZA NA 11. SPRATU | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena u rsd bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojeće ploče ugaonog pulta i noseće bravarske konstrukcije. Postojeće stubove skratiti n avisinu od 110cm i na njih zavariti nove kvadratne vezne ploče od čeličnog lima d=4mm dimenzija 250/250mm. Na tako priprepremljenu konstrukciju 150/150/35cm montirati novu ploču pulta napravljenu od udvojenog univera d=50mm u dezenu po izboru. U cenu uračunati i farbanje bravarske konstrukcije pulta sa potrebnim predradnjama. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Priprema i farbanje postojećih bravarskih elemenata -rešetka prema stepeništu (1,6x3,00) -merdevine za tavan (0,6x3,0) | m2 | 6.50 |  |  |
| 3 | Prepravka postojeće instalacije rasvete u skladu sa novoprojektovanim rešenjem. Štemovanje i krpljenje šliceva nakon polaganja kablova. | paušal | 1.00 |  |  |
| 4 | Montaža svetiljki (koje nabavlja investitor) | kom | 2.00 |  |  |
| 5 | Demontaža postojećih i nabavka i montaža novih većih kanalica za kablove koji prolaze kroz prostor. | paušalno | 1.00 |  |  |
| 6 | Sitna krpljenja, delimično gletovanje i bojenje disperzivnom bojom u tonu po želji naručioca (zidova i plafona). | m2 | 15.00 |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža obloge zida od univera d=18mm, drveni dezen po izboru, na drvenoj podkonstrukciji. Dimenzije obloge 160/300cm. | m2 | 4.80 |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža žardinjera od crnog lima plastificrano u boji po želji naručioca na nivelušućim metalnim stopama. Dimenzija 80x25x80cm. Dubina prostora za biljke je 25 cm . | kom | 2.00 |  |  |
| 9 | Svakodnevno čišćenje prostora za vreme izvođenja radova i završno čišćenje prostora. | paušalno | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  |  |

| 3. | SALA NA 10. SPRATU | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena u rsd bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Pažljiva demontaža svih elemenata na plafonu (svetiljke, zvučnici, projekciona platna , projektor, kamere). Sve elemente potrebno je predati investitoru ili odneti na mesto koje investitor odredi. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Demontaža prozorskih klupica od profilisanog al. lima i odvoženje na deponiju. Obračun po m'. | m' | 3.90 |  |  |
| 3 | Demontaža postojećih aluminijumskih trakastih zavesa njihovo pakovanje i predaja investitoru. | m2 | 23.00 |  |  |
| 4 | Demontaža dodatnog kuhinjskog pulta sa iznošenjem i odvozom na deponiju. | kom | 1.00 |  |  |
| 5 | Detaljna zaštita podova, prozorskih dasaka i delova nameštaja koji ostaju u prostu za vreme radova rebrastim kartonom i PE folijom pre početka izvođenja građevinsko-zanatskih radova. | paušal | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala i izrada obloge od gips kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji. Debljina obloge 9 cm. | m2 | 6.00 |  |  |
| 2 | Sitne popravke, delimično gletovanje i krečenje postojećih zidova polu disperzivnom bojom u tonu po izboru naručioca. | m2 | 100.00 |  |  |
| 4 | Svakodnevno čišćenje prostora za vreme izvođenja radova i završno čišćenje prostora. | paušal | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivanje postojećih elektroinstalacija rasvete i utičnica kao priprema za adaptaciju u skladu sa novoprojektovanim rešenjem. Obračun paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Isporuka, montaža i povezvanje napojnog "halogen free" kabla za napajanje novih strujnih kola koja se izvlače iz razvodne table tipa |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5mm² | m1 | 20.00 |  |  |
|  | N2XH-J 3x1,5mm² | m1 | 30.00 |  |  |
|  | Obujmice, gibljiva creva i sitan instalacioni materijal | paušal | 1.00 |  |  |
| 3 | Montaža svetiljki. Nabavku svetiljki vrši investitor. |  |  |  |  |
|  | - ugradne linearne | kom | 8.00 |  |  |
|  | -ugradne panik | kom | 1.00 |  |  |
| 4 | Zamena elektro galanterije utičnice i prekidači | paušal | 1.00 |  |  |
| 5 | Montaža postojeće opreme slabe struje i sistema tehničke zaštite | paušal | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
| IV | ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Izrada radnog stola sa elementima za odlaganje. Element dim. 250x50cm, H75cm. Korpus i vrata urađeni od medijapama 36mm, bojenog po želji naručioca. Element za odlaganje ima dvoje vrata, simetično postavljenih sa ugrađenim mehanizmom za otvaranje bez ručki i jednom policom simetričnom po visini elementa. | kom | 1.00 |  |  |
| 2 | Pult od medijapana d=36mm dimenzija 428x60cm H=104cm , bojenog poliuretanskom bojom u tonu po želji naručioca na tri čelična stuba 60/60 i delimično oslonjen i zalepljen na postojeću prozorsku klupicu. | kom | 1.00 |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža žardinjera od crnog lima plastificrano u boji po želji naručioca na nivelušućim metalnim stopama. Dimenzija 100x30x95cm. Dubina prostora za biljke je 30 cm . | kom | 3.00 |  |  |
|  | UKUPNO ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI SALA NA 1O SPRATU |  |  |  |  |

| 4. | PROSTOR ISPRED KONFERENCIJSKIH SALA, MALA KONFERENCJSKA SALA I HODNIK NA 11 SPRATU | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena u rsd bez odv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža svih elemenata sa plafona i zidova . Sa odlaganjem i odvoženjem na deponiju. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Demontaža vrata za ulaz u sobu prevodioca sa odvoženjem na deponiju. | kom | 1.00 |  |  |
| 3 | Demontaža dekorativnog panela sa plafona u maloj sali sali. Sve demontirane elemente odvesti na gradsu deponiju. Obračun paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| 4 | Detaljna zaštita podova rebrastim kartonom i PE folijom pre početka izvođenja građevinsko-zanatskih radova. | paušal | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja vrata od medijapana bojena poliuretanskom bojom u sali za prevodioca dim 75/205cm. Obračun po komadu | kom | 1.00 |  |  |
| 2 | Sitne prepravke i delimično gletovanje zidova i plafona i bojenje disperzivnom bojom u tonu po izboru naručioca . | m2 | 145.00 |  |  |
| 3 | Štemovanje i krpljenje šliceva nakon izvođenja adaptacije elektro instalacije u skladu sa novoprojektovanim rešenjem. | paušal | 1.00 |  |  |
| 4 | Svakodnevno čišćenje prostora za vreme izvođenja radova i završno čišćenje prostora. | paušal | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivanje postojećih elektroinstalacija rasvete i utičnica kao priprema za adaptaciju u skladu sa novoprojektovanim rešenjem. Obračun paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Isporuka, montaža i povezvanje napojnog "halogen free" kabla za napajanje novih strujnih kola koja se izvlače iz razvodne table tipa |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5mm² | m1 | 25.00 |  |  |
|  | N2XH-J 3x1,5mm² | m1 | 50.00 |  |  |
|  | Obujmice, gibljiva creva i sitan instalacioni materijal | paušal | 1.00 |  |  |
| 3 | Montaža svetiljki. Nabavku svetiljki vrši investitor. |  |  |  |  |
|  | - ugradne linearne | kom | 10.00 |  |  |
|  | -ugradne panik | kom | 2.00 |  |  |
| 4 | Zamena elektro galanterije utičnice i prekidači | paušal | 1.00 |  |  |
| 5 | Montaža postojeće opreme slabe struje i sistema tehničke zaštite | paušal | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
| IV | ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala i izrada i montaža pulta sa radijator maskom prema detaljima definisanim idejnim rešenjem.Pult od medijapana 36mm dim. 305x40cm, H114cm na čeličnoj podkontrukciji, a maska od medijapana d=18mm okačena na podkonstrukciju. | kom | 1.00 |  |  |
| 2 | Nabavka materijala i izrada obloge zida iznad pulta. Obloga se radi od univera d=18mm na drvenoj podkonstrukciji u dezenu po izboru naručioca. U zoni postojećeg hidranta i razvodnog ormana potrebno je da delovi obloge mogu da se otvaraju radi intervencije. Takođe je potrebno da ta polja budu adekvatne obeležena. | m2 | 3.50 |  |  |
| 3 | Niski plakar sa punim vratima dim. 90x45cm, H110cm korpus i vrata urađeni od medijapana 18mm bojenog po želji naručioca. Element ima jednu policu, simetrično postavljenu po visini, takođe od medijapana 18mm. Vrata sa mehanizmom za otvaranje bez ručke. | kom | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO ENTERIJERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI - PROSTOR ISPRED SALA, MALA KONFERENCIJSKA SALA I HODNIK NA 11 SPRATU |  |  |  |  |

|  | UKUPNO | Cena u rsd bez pdv-a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konferencijska sala na 11. spratu |  |
| 2 | Prostor ispred ulaza na 11. spratu |  |
| 3 | Sala na 10. spratu |  |
| 4 | Prostor ispred sala, mala konferencijska sala i hodnik na 11 spratu |  |
| 5 | Izrada projekta izvedenog stanja/paušal |  |
| UKUPNO cena u RSD bez PDV-a za poziciju 1. 2. 3. 4. i 5. |  |  |

Rok izrade –  ...............................(ne duže od 60 dana)

Garantni rok na izvedene radove i ugradjeni materijal .................................................. (minimum 10 godina)

Način plaćanja: 40 % avans / uz obavezno dostavljanje profakture

50 % po prijemu radova

10 % u roku od 60 dana od prijema radova

Period važenja ove ponude je minimum 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponude.

IZJAVLJUJEMO  da je kvalitet ponudjenog materijala za ugradnju  u svemu saglasan sertifikatima /pravilnicima o kvalitetu za odgovarajuću radova i da odgovara zahtevima postavljenim od strane Naručioca.

U prilogu: - Referenc lista

Datum:                                                                                  Direktor/ovlašćeno lice